## Slide 1: GPU megoldások a Medisónál
Wirth András

## Slide 2: A MEDISO TÖRTÉNETE
1990 Cégalapítás
1994 Gamma-kamera gyártása
1998 Gamma Művek nukleáris medicinai egységének megvásárlása
2006 Preklinikai SPECT-CT gyártása
2007 Humán SPECT-CT gyártása
2007 MEDISO acquires the PET-CT Ltd.
2008 AnyScan® SPECT/CT/PET
2009 NanoPET/CTTM preklinikai PET-CT
2010 A nanoScan® preklinikai PET/MRI fejlesztésének kezdete

## Slide 4: Legfontosabb hardver termékpaletta
Anyscan SCP
Nano SPECT/CT
Nano PET/CT
NanoScan PET/MRI

## Slide 5: Mediso kisállat SPECT
T
PMT
Elektronika
PMT
PMT
PMT
Elektronika
NanoScan SPECT/CT
Egér teljestest kollimátor (furat: 1.3 mm)
Pinhole leképezés elve

## Slide 6: Multi-Pinhole SPECT rekonstrukció
Egér pajzsmirigy felvétel, Tc-99m izotóp

## Slide 7: Mediso humán SPECT
NanoScan SPECT/CT
Párhuzamos kollimátor felépítése

## Slide 8: Humán SPECT rekonstrukció
Jaszczak fantom
Agyfelvétel SPECT-CT fúzió
Hoffman agyfantom
Hoffman agyfantom, multi-pinhole

## Slide 9: PET működése
nanoScan PET/CT fúzió
PMT
PMT
PMT
Elektronika
PMT
PMT
PMT
Elektronika
PMT
PMT
PMT
Elektronika
PMT
PMT
PMT
Elektronika

## Slide 10: CT működése
Rtg-cső
Fotodióda

## Slide 11: Rekonstrukció
Leképzés
i.
Rekon-strukció
Rekonstruálandó térfogat, x
j.
Detektorjel, y
Rendszermátrix

## Slide 12: Egyszerű vetítés
i. voxel
j. pixel pár
lij
Koordinátageometriai számítások
  metszéspontok (sok milliárd)
  távolságok
  forgatások
Nagy adatmennyiség (viszonylag)
  milliárd voxel (CT)
  10-100 millió detektor bin
Könnyen párhuzamosítható (viszonylag)
  a rendszermátrix elemei függetlenül számíthatók
  SIMD teljesül

## Slide 13: Monte Carlo vetítés
Monte Carlo részecsketranszport
  sok milliárd foton szimulációja
    koordinátageometria
    véletlenszám-generálás
    Compton-szórás
    fotoeffektus
  divergens szálak (pl. szóródott-e a foton vagy sem)
  írási ütközések
  (pl. két párhuzamosan számolt foton ugyanabba a pixelbe jut)
  megoldás: pl. adjungált MC

## Slide 14: Rekonstrukció
Modalitás | Preklinikai (kisállat) | Klinikai (humán)
CT |  | 
SPECT |  | 
PET |  | 
MP-EM-MC* (OpenCL)
OSEMRRAC (BME IIT)
TeraTomo Adj. MC* (BME IIT)
Parallel és Fan Beam FBP
Rebinning + 2D FBP
Iteratív MLTR
Cone-beam*
Cone-beam FDK*
* Multi-GPU
TeraTomo Direkt MC (BME NTI)

## Slide 15: Benchmark (MP-EM-MC)
Chart: Sebesség GTX690-hez képest (single GPU)
| GTX 590 | GTX580 | GTX 690 | GTX 680 | GTX 780 | GTX 780 | Teslam2090 | Tesla k20 | Tesla k20X | Radeon 7970
 | 0.82104 | 1.1318 | 1 | 1.1615 | 1.2221 | 1.2221 | 0.86961 | 1.0086 | 1.081 | 2.1019

## Slide 16: Benchmark (Phi vs. 780)
Chart: 
| GTX-780 CUDA | GTX-780 OpenCL | Xeon Phi OpenCL
GEMM | 1 | 0.26056 | 0.61972
MC-option pricing | 1 | 0.43333
FBP | 1 | 0.4 | 0.3125